## Arkusz1
Tabela 1 - spis istotnych urządzeń
lp | nazwa | OPIS | ilość
1 | kamera stacjonarna | kamera IP full HD opis jak w tabeli nr 4 | 4
2 | wysiegnik do obudowy kamery | Wysięgnik typu J z przepustem na kabel | 4
3 | obiekty do kamery stacjonarnej | Obiektyw 2-megapikselowy 116° , zmienno-ogniskowy 1,8÷3 mm, F 1,8 do F8, z korekcją podczerwieni | 4
4 | obudowa kamery | Obudowa do kamer zewnętrznych aluminiowa do kamer IP | 4
5 | licencja programowa | licencja na obsługę kamery przez sysytem BVMS | 4
6 | przełacznik sieciowy | Switch zarządzalny, 4x 10/100 RJ-45 + 2x100 SFP, O/Open-Ring <10ms (ORing IES-2042PA) | 1
7 | konwerter światłowodowy | nadajnik i odbiornik typu 111CS + 112CS jednomodowy | 1
8 | UPS | UPS 0,6 kVA zapewniający pracę systemu przez 60 minut | 2
9 | wkładka światłowodowa | Moduł SFP 1x 1000 Mbps SC SM, 3 km, WDM TX:1310nm | 2
10 | mufa światłowodowa | mufa światłowodowa dla kabla 24J + 2 x 12J | 1
11 | przełacznica światłowodowa | Przełącznica światłowodowa na szynę DIN, 6x SC duplex | 2
12 | patchcod | Kabel krosowy światłowodowy, jednomodowy SC-LC 1m | 2
13 | moduł p/przepięciowy | Ochronnik urządzeń dołączonych do sieci Ethernet 10/100/1000 Mb/s. | 4
14 | transformator 230/24 | Transformator 1-fazowy 24VAC 60VA do szafy ST-1 | 1
15 | transformator 230/24 | Transformator 1-fazowy 24VAC 200VA do szafy ST2 | 1
16 | szafka ST1 | Szafka teletechniczna 60 x 40 x 25 - rozbudowa szafki SO | 1
17 | szafka ST2 | Szafka teletechniczna 60 x 40 x 25 | 1
18 | wyłącznik S301 | wyłącznik S301 6A typ B na szyne TS | 2
19 | przekaźnik kontroli napiecia | przekaźnik kontrolujący obecnośc napięcia sieci 230V - alarm | 2
20 | kontaktron | kontaktron boczny do szafy ST1 i ST2 - alarm otwarcia szafki | 2
21 | gniazdo zasilające 230V | Gniazdo na szynę TS | 4
22 | grzałka do szafy ST | Grzałka do szafy 30W wraz z termostatem | 2
23 | Rura HDPE50 | Rura typ HDPE 50/4,4mm | 220
24 | kabel zasilający | Kabel typ YKY 3x2,5mm2 | 286
25 | kabel transmisyjny | Kabel typ UTP 4x0,5 zewnętrzny | 450
26 | kabel światłowodowy | OTK 12 J w wykonaniu zewnętrznym do kanalizacji tubowy | 350
27 | studnia kablowa | studnia kablowa prefabrykowana typu SK-1 | 1
28 | zasobniki kablowe PVC | prefabrykowane PVC doziemne minimum Ф60 cm | 2