Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

Załącznik nr 1h do Formularza oferty

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | IZP-Z.271.18.2018 |
| --- | --- |

Część 8.

Dostawa wyposażenia pracowni mikorobiologicznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze

WYLICZENIE CENY OFERTY

| Lp. | Nazwa produktu | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto [kol.5 x kol.6] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto [kol.7 + kol.9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Dygestorium | Stanowisko pracy wraz z wyposażeniem: 2 zawory wody z wylewkami, zlewik ceramiczny, 2 gniazda elektryczne 230V, lampa oświetleniowa komory roboczej, czujnik przepływu powietrza, szafka laminowana, blat roboczy z ceramiki, wkładka komory roboczej z ceramiki, wymiary komory roboczej nie mniej niż 1200mmx600mmx1100mm,wentylowana komora dygestorium, komora robocza z przeszklonymi ścianami bocznymi, szyba bezpieczeństwa w ramie, blokada okna przedniego na poziomie 500 mm, lampa bakteriobójcza UV-C z wyłącznikiem, wysokość płyty roboczej od posadzki nie mniej niż 90cm,wentylator stropowy montowany na dachu dygestorium oraz przełącznik regulujący pracę, wylot kanału wentylacyjnego o średnicy nie mniej niż 150mm, główne wymiary dygestorium nie mniej niż - mm 1200 x 900 x 2200 (szer, gł, wys), kolor szary | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Apteczka z wyposażeniem | Apteczka ścienna w postaci szafki metalowej o wymiarach nie mniej niż 350 x 280 x 130 zamykanej na klucz wraz z wyposażeniem opatrunkowym,środkami przeciwbólowymi, pooparzeniowymi niezbędnym do udzielenia pierwszej pomocy dla ok. 27 osób | zestaw | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Waga laboratoryjna | Waga z dokładnością do 0,001g, 220V, wyposażona w wewnętrzny akumulator oraz podświetlany wyświetlacz LCD | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Autoklaw | Pojemność komory nie mniej niż 17 L pojemność zbiornika czystej wody nie mniej niż 2 L, zasilanie elektryczne230V wymiary zewnętrzne w mm nie mniej niż 445x390x640, duży wyświetlacz LCD, kontrola elektroniczna zapewniająca poprawność cykli sterylizacji,wbudowana drukarka termiczna, system zamknięcia drzwi VLS, waga urządzenia do 50kg | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Cieplarka | Cieplarka laboratoryjna z naturalnym obiegiem powietrza, pojemność komory do 15 litrów, zakres temperatury pracy 5C powyżej temperatury otoczenia +100C, sterownik z wyświetlaczem LCD, regulacja temperatury co 0,1 C, ilość półek ze stali nierdzewnej max 2, zegar czasu rzeczywistego, alarm dźwiękowy, zamknięcie na klucz, wymiary: nie mniej niż 510 x 550 x 440,zasilanie 230V, waga do 30kg | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw do filtracji mikrobiologicznej | zestaw składający się z co najmniej: trój-stanowiskowy aparat filtracyjny, lejki z membranami o pojemności 100 lub 200ml z kratkowanymi sterylnymi membranami filtracyjnymi nie mniej niż 50szt, podajnik do lejków 100ml/250ml po 3szt, podstawa filtracyjna do systemu, kolba filtracyjna nie mniej niż 1L,podkładki filtracyjne 3szt, butla filtracyjna nie mniej niż 4L, korki neoprenowe 5szt, wąż silikonowy dł. ponad 1m, pęseta mikrobiologiczna 1szt, pompa próżniowo - ciśnieniowa 230V 1szt, indykcyjna płyta grzewcza 1800W z wyświetlaczem 1szt. | zestaw | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Licznik kolonii | wyświetlacz LED, średnica pola zliczającego nie mniej niż 100mm, lupa o średnicy ponad 100mm zapewniająca ponad 2-krotne powiększenie, oświetlenie - lampa pierścieniowa, wymienna płytka tła, płytka z podziałką, pisak, zasilanie 230V | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Kolby pomiarowe | Wąska szyjka, kształt gruszkowy, poj. 250ml | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Komplet do poboru i transportu próbek, składający się z dwóch zestawów: I - do badania powietrza, II - do badania wody | Zestaw I składający się z co najmniej: lupa powiększająca linijka, 1szt. donice kwiatowe, 2szt. płytki stalowe, 2szt. taśma samoprzylepna, 1szt. zlewka, 2szt. woda destylowana, 100ml pręt szklany, 1szt. łyżeczka, 1szt. paski wskaźnikowe pH pęseta, 1szt. siarka 1g kreda wapienna 1szt. agar, 3g ekstrakt słodowy, 1szt. kolba stożkowa, 1szt. szalki Petriego, 2szt. lejek laboratoryjny, 1szt. bibuła filtracyjna wata, 50g rękawiczki ochronne, 2szt. Zestaw II składający się z co najmniej: butelka z korkiem 500 ml, 1 szt. butelka z korkiem 250 ml, 1 szt. butelka z korkiem 100 ml, 20 szt. butelka z ciemnego szkła z korkiem 50 ml, 2 szt. kolba stożkowa 250 ml, 1 szt. kolba miarowa 500 ml, 1 szt. kolba miarowa 100 ml, 1 szt. cylinder miarowy 150 ml, 1 szt. szalka Petriego (sterylne z podłożem), 3 szt. lejek filtracyjny z kolbą stożkową, 1 szt. lampka spirytusowa, 1 szt. probówka, 5 szt. lejek laboratoryjny, 1 szt. strzykawka 2 ml, 2 szt. strzykawka 10 ml, 1 szt. strzykawka 100 ml, 1 szt. sterylne filtry membranowe, 10 szt. pipeta z gumką, 1 szt. łyżeczka, 1 szt. odczynniki chemiczne, 1 kpl. woda destylowana, 1 l bibuła filtracyjna, 2 ark. pęseta, 1 szt. podstawa do probówek, 1 szt. szczotka do mycia probówek, 1 szt. okulary ochronne, 1 szt. wąż gumowy miękki l=100 mm, 1 szt. paski lakmusowe obojętne, 10 szt. paski lakmusowe pH 0÷14, 20 szt. walizeczka z tekpolu, 1 szt. rękawice ochronne, 1 szt. krążek Secchiego, 1 szt. termometr -15÷500C, 1 szt. pręt szklany, 1 szt. łapka do probówek, 1 szt. zlewka wysoka 200 ml, 1 szt. płytka grzejna, 1 szt. | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | Preparaty mikroskopowe | Zestawy trwałych preparatów (min.10szt. w zestawie):Bakterie, Grzyby, Protisty,Komórki | zestaw | 10 |  |  |  |  |  |
| 11 | Środki do dezynfekcji | Alkoholowe preparaty dezynfekujące zalecane do mycia i dezynfekcji narzędzi, urządzeń i powierzchni, poj. 500ml, pH 5-7 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 12 | Miernik wielofunkcyjny (ph, SE, V, kondunktancja, temperatura) elektrolizer | Dane techniczne: wymiary: masa nie większa niż 2kg. Funkcja pH: zakres: 2,000 – 16,dokładność: +/- 0,001. Funkcja mV: zakres:+/-2000mV, dokładność +/-0,1mV. Funkcja jon: zakres: 2-16 pX, 0-100M/l, 0-1000g/l, 0- 1000000ppm. Funkcja O2 [%,mg/l] zakres: 600%, 60mg/l, dokładność:+/-1%, . Funkcja temperatury( C) zakres: -200-2000C dokładność: +/-0,2. Funkcja ciśnienia: zakres: 800-1000hPa, dokładność: +/-2hPa. Konduktancja: zakres: 0-1,99S/cm, 0-200gKCl, 0-250g NaCl, dokładność: +/-0,1%. Wyposażenie standardowe: czujnik temperatury, karta SD, czytnik karty, zasilacz, program zbierania danych Elektrolizer : Przeznaczony do elektrolizy roztworów wodnych. Składa się z: podstawy o wymiarach: 125x205x120mm zawiera: żaróweczkę, przełącznik oraz gniazdo do wpięcia amperomierza, amperomierz, naczynie szklane o wymiarach: 75x85mm, słupków montażowych o wysokości 110mm, komplet elektrod metalowych o wymiarach: 19x100mm: stalowe, miedziane, węglowe, platynowe, ołowiawe. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | Spektrofotometr UV-VIS i bliska podczerwień | Dane techniczne: szczelina około 2 nm lub do ustawienia, zakres pracy 180- 1100nm, uchwyt na kuwety czteropozycyjny, źródło światła lampa wolframowa i deuterowa, wbudowany port USB do podłączenia komputera, pomiary przy stałej długości fali, analiza ilościowa z krzywymi kalibracji, za pomocą opcjonalnego oprogramowania komputerowego możliwe jest wykonywanie pomiarów widma oraz pomiarów kinetycznych, ekran LCD pozwala na wyświetlenie krzywych kalibracji, wyników i metod, kuwety odpowiednie do danego spektrofotometru. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | Nefelometr | Wyposażony w system zgodny z normą ENISO7027, dokładność pomiaru:+/-2%, powtarzalność odczytu do +/-1%. Kalibracja w 3 punktach po teście 0, funkcja Fast Track: łączenie pomiaru z miejscem, zapamiętywanie nie więcej niż 200 pomiarów, podświetlany ekran, funkcja GLP, klucze identyfikacyjne, roztwory kalibracyjne, kuwety pomiarowe. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | Destylarka | Wydajność destylatu:ok.4dm3/h, zużycie wody: ok. 50dm3/h, pobór mocy:3kW, napięcie znamionowe: 230V, masa nie więcej niż 10kg. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 | Suszarka laboratoryjna | Suszenie i sterylizacja w zakresie temperatur: od 50o C do 3000o C, naturalny obieg powietrza, pojemność suszarki nie więcej niż 120 l, dwie półki chromowane, funkcja ATP.line – elektroniczna kontrola temperatury, regulowany system bezpieczeństwa. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 17 | Wirówka | Wymiary: maksymalna prędkość 10000 rpmm /5460xg z rotarami 16x0,2 ml Waga 0.5 kg Zasilanie 220 V Czas wirowania 0 – 99 minut Zakres temperatury – 20o C +40o C | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 18 | Mieszadło magnetyczne | Średnica płyty: nie mniejsza niż 140mm, obroty: 100 do 2500obr/min, płyta INOX, sterowanie analogowe, moc: 20W, max. objętość mieszania: 20dm3 wody. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 19 | Parownica | Materiał: szkło bromokrzemowe odporne na działanie gorącej wody, kwasów i zasad, Wymiary: pojemność: 100 ml, średnica 50 mm wysokość 30 mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 20 | Czasza / płaszcz grzejny | Czasza grzejna 50-250ml, Zasilanie: 230 V Trzy strefy grzejne, Regulator do kolb Średnica: nie mniej niż 50mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 | Łaźnia piaskowa | Z regulatorem pozwalającym na utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością +/- 5o C Temperatura do 450o C Regulacja temperatury przez termostat. Grzałki ze stali nie rdzewnej. Wanna i grzałki ze stali nierdzewnej izolowana termicznie, obudowa powlekana chemoodporną farbą epoksydową. Wymiary: 500x300x90mm, pojemność - 12 dm3, moc - 1400 W | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 22 | Lewar hydrauliczny | zestaw składający się z :2x zlewka szklana 250ml , Statyw z uchwytami ze stali nierdzewnej Rurka szklana do przelewania cieczy z poziomu wyższego na niższy,tryskawki laboratoryjne z LPDE 5szt. ,mlecznoprzeźroczyste ,pojemność nie mniej niż 500 ml. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 23 | Czerpak | Wyposażone w stabilny drążek o dł. około 100cm i śr. około nie mniejszej niż 2cm, uchwyt i zlewka wykonana z polipropylenu, o pojemności 250ml. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 24 | Eksykator | Materiał: szkło bromokrzemowe z płytką porcelanową Wymiary: średnica 151 mm średnica 2 90 mm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 25 | Moździerz tłuczkiem | Materiał: porcelana szorstka Kolor : biała porcelana Wymiary: pojemność – 30ml, średnica – 100 mm, wysokość – 32 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 26 | Kolba z tubusem bocznym | Kolba filtracyjna, forma stożkowa, posiada szklane podłącze boczne Materiał: białe szkło bromokrzemowe odporne na działanie gorącej wody, kwasów z także roztworów zasad Kolor: biały Wymiary: pojemność – 200 ml, średnica 1 – 105 mm, średnica 2 – 35 mm, wysokość – 175 mm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 27 | Rozdzielacz | Rozdzielacze gruszkowe szklane z zaworem szklanym na szlif i z korkiem szklanym. Materiał: białe szkło bromokrzemowe odporne na działanie gorącej wody, kwasów z także roztworów zasad Kolor: biały bez skali Wymiary: pojemność 250 ml, szlif 29/32, średnica 10 mm, długość nóżki 70 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 28 | Chłodnica zwrotna | Chłodnice Libiega ze szlifem zewnętrznym na dole. Materiał: białe szkło bromokrzemowe odporne na działanie gorącej wody, kwasów z także roztworów zasad Kolor: biały bez skali Wymiary: długość 300 mm, średnica 24 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 29 | Materiał filtracyjny | Bibuła filtracyjna, sączki filtracyjne jakościowe i ilościowe Sączki karbowane Materiał: celuloza, puch bawełniany Kolor: biały Wymiary: średnica – 10cm, 20cm,30cm. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 30 | Butelki, słoiki, zlewki po 5 szt. każdego | Butelki zakręcane z gwintem Materiał: białe szkło bromokrzemowe odporne na działanie gorącej wody, kwasów i zasad, Kolor: biały, szlif, miejsce na podpis, białe oznaczenia Wymiary: , pojemność - 500 ml Zlewki płaskodenne Materiał: białe szkło bromokrzemowe odporne na działanie gorącej wody, i wysokiej temperatury, kwasów i zasad Kolor: biały, szlif, miejsce na podpis, białe oznaczenia skala Wymiary: pojemność 300 ml | zestaw | 10 |  |  |  |  |  |
| 31 | Kolba okrągłodenna | Kolby kuliste reakcyjne z szyją ze szlifem - umożliwiająca szybkie łączenie z inną aparaturą chemiczną Materiał: białe szkło bromokrzemowe odporne na działanie gorącej wody, kwasów z także roztworów zasad Kolor: biały oznaczenie pojemności Wymiary: pojemność – 100 ml, średnica – 64 mm, wysokość 115 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 32 | Naczynko wagowe z przykrywką | Naczynka wagowe z przykrywką Materiał: białe szkło bromokrzemowe odporne na działanie gorącej wody, i wysokiej temperatury Kolor: biały, szlif, miejsce na podpis, białe oznaczenia Wymiary: wysokie, pojemność – 20 ml, średnica - 30mm, wysokość 50 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 33 | Waga laboratoryjna | Waga analityczna z dokładnością do 0,001g, 220V, wyposażona w wewnętrzny akumulator oraz podświetlany wyświetlacz LCD o przekątnej nie mniejszej niż 13cm. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 34 | Kolba pomiarowa | Szkło jasne, skala niebieska, szlif z korkiem, klasa A, pojemność: 200ml – 2sztuki, 500ml – 4 sztuki, 1000ml – 4 sztuki. | komplet | 10 |  |  |  |  |  |
| 35 | Pipeta pomiarowa | Szkło jasne, skalowane na wylew, z dokładnością 0,1ml, pojemność: 5ml- 2sztuki, 10ml – 2 sztuki, 20ml – 2 sztuki, 25ml – 2sztuki, 50ml – 2sztuki. | komplet | 10 |  |  |  |  |  |
| 36 | Biureta | Biureta prosta z kranikiem szklanym, z paskiem Schellbacha, o pojemności 25ml, podziałka 0,1ml. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 37 | Termometr | Pomiar temperatury w 0oC, dokładność+/- 10oC, zakres od -200oC do 1200oC, wyświetlacz LCD podświetlony, obudowa ABS, ustawialny minutnik, wodoodporny, funkcja automatycznego wyłączania. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 38 | Pipety pomiarowe | Szkło jasne, skalowane na wylew, z dokładnością 0,1ml, pojemność: 5ml- 2sztuki 10ml – 2 sztuki, 20ml – 2 sztuki, 25ml – 2sztuki, 50ml – 2sztuki. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 39 | Mikroskop | Mikroskop monokularowy. Powiększenie nie mniej niż 200x. Oświetlenie: lusterko. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM (cena ryczałtowa brutto oferty): (wartość wpisać do Formularza oferty w pkt 4.3. – Część 8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Miejsce dostawy:

- poz.   1 - 38  -   Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze przy Al. Jana Pawła II  25

- poz.   39       -   Zespół Szkół Przyrodniczo–Usługowych w Jeleniej Górze przy ul. Leśnej 5

........................................... dnia ....................

................................................................................

podpisy i pieczęcie osób uprawnionych do składania 
                                                                                                        oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy