## ZSRzA A warszt.łącznik, s.gimn.
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze - budynek A, warsztaty, łącznik, sala gimnastyczna
Harmonogram rzeczowo - finansowy
Lp. | Zakres | Wartość robót (netto) | 2018 (roboty brutto) |  |  | Razem 2018 r. (brutto) | 2019 (roboty brutto) |  |  | Razem 2019 r. (brutto) | OGÓŁEM (brutto)
|  |  | II kw. | III kw. | IV kw. |  | I kw. | II kw. | xxx
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Docieplenie ścian zewn. warsztatów, łącznika i sali gimnastycznej styropianem o polepszonych właściwościach termicznych o gr. 12 cm. Metoda lekka, mokra, BSO - bezspoinowy system ociepleń. Współczynnik przewodzenia ciepła styropianu λ =0,031 W/(mK). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Wykonanie tynku termoizolacyjnego na ścianach budynku zabytkowego A. Grubość tynku 3 cm. Współczynnik przewodzenia ciepła tynku termoizolacyjnego λ =0,18 W/( mK). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Docieplenie ścian w gruncie (łącznik) styropianem ekstrudowanym o gr. 12 cm. Współczynnik przewodzenia ciepła styropianu ekstrudowanego λ =0,036 W/(mK). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Docieplenie stropodachu pełnego warsztatów i łącznika styropapą o gr. 20 cm. Współczynnik przewodzenia ciepła styropapy λ =0,040 W/(mK). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Docieplenie stropu pod dachem budynku A wełną mineralną o gr. 20 cm. Współczynnik przewodzenia ciepła wełny mineralnej λ =0,040 W/(mK). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Wykonanie renowacji drzwi zewn., zabytkowych w budynku głównym szkoły. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Wymiana starych drzwi zewn. w budynku warsztatów i w łączniku na nowe. Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi U=1,5 W/(m2K). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Wymiana starych okien zewn. w budynku szkoły na nowe, drewniane, o charakterze zabytkowym z nawiewnikami powietrza oraz starych okien w budynku sali gimnastycznej, warsztatów i łącznika, na nowe PCV z nawiewnikami powietrza. Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna U=1,1 W/(m2K). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Wymiana naświetli dachowych na nowe przeszklenia z poliwęglanu (budynek warsztatów). Współczynnik przenikania ciepła dla naświetli z poliwęglanu U=1,1 W/(m2K). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Usunięcie przeszkleń z pustaków luksferowych w budynku warsztatów i w łączniku poprzez częściowe przemurowanie i montaż nowych okien z nawiewnikami powietrza. Współczynnik przenikania ciepła U=1,1 W/(m2K) dla całego okna. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Wymiana starej wewnętrznej instalacji c. o. wraz z grzejnikami na nową o znikomej bezwładności cieplnej z zastosowaniem przygrzejnikowych zaworów termostatycznych, odcinających i równoważących oraz automatycznych odpowietrzników na pionach. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Wymiana tradycyjnych żarówek i świetlówek na źródła światła typu LED. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | Wykonanie drenażu i przyłącza drenażu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | Malowanie pomieszczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. | Wykonanie opaski żwirowej wokół budynków o szer. 50 cm, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. | Wykonanie instalacji odgromowej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17. | Wymiana instalacji elektrycznej przy okazji wymiany opraw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Razem:
Wykonawca robót: ……………………………..
Dnia: ………………
Zamawiający: ……………………………..
Dnia: ………………