## Arkusz
Aktualny na 07.03.2020
Załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego
Zestawienie Planowanych Prac
Lp. |  |  | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa. brutto | Wartość brutto
Renowacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury - budynek główny "A"
1 |  |  | STWiOR ST-RB | Konstrukcja i architektura |  |  |  | 0
1 |  |  | STWiOR RB ST-01.05. 1.1.1 p.1 do 15 | Roboty rozbiórkowe | m3 | 139.32 |  | 0
2 |  |  | STWiOR RB ST-01.03. + ST-01.11. 1.1.2 p.16 do 23; 27 do 32 | Izolacja cieplna i przeciwilgociowa ścian piwnic | m2 | 212 |  | 0
3 |  |  | STWiOR IS ST-21.2;21.3 1.1.2 p.24, 25, 26 | Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym - rury perforowane 100 mm | m | 95 | 0 | 0
4 |  |  | STWiOR RB ST-01.04. 1.1.3 p.35 i poz. do 47 | Konstrukcje drewniane: Wymiana elementów konstrukcyjnych | m | 80 | 0 | 0
4a) |  |  | STWiOR RB ST-01.04. 1.1.3 p.33 | Konstrukcje drewniane: Elementy konstrykcyjne podłóg | m2 | 592.33 |  | 0
4b) |  |  | STWiOR RB ST-01.04. 1.1.3 p.34 | Konstrukcje drewniane: wzmocnienie belek stropowych - nakładki drewniane | m | 200 |  | 0
5 |  |  | STWiOR RB ST-01.10. 1.1.4 p.48 do 59 | Konstrukcje stalowe - schody stalowe na poddasze | m | 12.41 | 0 | 0
6 |  |  | STWiOR RB ST-01.16. 1.1.5 p.60 do 97 | Konstrukcje żelbetowe : fundamenty, płyta podszybia, stropy przy windzie, wzmocnienie ścian wykusza | m3 | 31.88 | 0 | 0
7 |  |  | STWiOR RB ST-01.02. 1.1.6 p.98 do 108 | Roboty murowe - ściany z cegły | m2 | 39.14 | 0 | 0
8 |  |  | STWiOR RB ST-01.02. 1.1.6 p.109 | Obudowy systemowe szklane przy windach | m2 | 17.11 | 0 | 0
9 |  |  | STWiOR RB ST-01.02. 1.1.6 p.110 do 114 | Ścianki działowe i obudowy systemowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych | m2 | 68.96 | 0 | 0
10 |  |  | STWiOR RB ST-01.11. 1.1.7a) p.115 do 131; 137 | Roboty tynkarskie | m2 | 1147.19 |  | 0
10 a) |  |  | STWiOR RB ST-01.11. 1.1.7b) p.138 | Renowacja sztukaterii (sufitowej, balkonu, itp.) | m2 | 60.9 |  | 0
11 |  |  | STWiOR RB ST-01.11. 1.1.7 p.132 do 137 | Montaż luster, poręczy baletowych i podsufitki drewnianej | m2 | 19 |  | 0
12 |  |  | STWiOR RB ST-01.07. 1.1.8 pozycje: 141-143, 148, 153-160,165-168, 173 | Roboty posadzkowe: Drewniane | m2 | 700 |  | 0
12a) |  |  | STWiOR RB ST-01.07. 1.1.8 pozycje: 139-140, 144-152, 160-164,169 | Roboty posadzkowe: Inne (gresy/płytki) | m2 | 610 |  | 0
12b) |  |  | STWiOR RB ST-01.07. 1.1.8 pozycje: 139-140, 144-152, 160-164,169-173 | Roboty posadzkowe: Schody/ tarasy | m2 | 80 |  | 0
13 |  |  | STWiOR RB ST-01.10. 1.1.9 p.174 do 179 | Wycieraczka systemowa aluminiowa ze szczotkami listwowymi, zadaszenia DSO2,DSO1, zadaszenie oranżerii do uszczelnienia i renowacji, montaż ekranów zwianych, odrestaurowanie krat okiennych. | kpl | 14 |  | 0
14 |  |  | STWiOR RB ST-01.09. 1.1.10 p.180 do 185 | Roboty malarskie | m2 | 2751.2 |  | 0
15 |  |  | STWiOR RB ST-01.06. 1.1.11 p.186 do 209 | Wymiana stolarki drzwiowej | m2 | 203.4 |  | 0
16 |  |  | STWiOR RB ST-01.06. 1.1.11 p.210 do 221 | Wymiana stolarki okiennej | m2 | 250.1 |  | 0
17 |  |  | STWiOR RB ST-01.06. 1.1.11 p.222 do 231 | Renowacja istniejącej stolarki drzwiowej o charakterze zabytkowym - wg wytycznych projektu wykonawczego | m2 | 258.45 |  | 0
18 |  |  | STWiOR RB ST-01.10. 1.1.12 p.232 | Montaż i koszt platformy dla osób niepełnosprawnych o parametrach: Q=400 kg, V=0,15 m/s, kabina o wymiarach min 1,1mx1,4m. | kpl | 1 |  | 0
19 |  |  | STWiOR RB ST-01.10. 1.1.12 p.233 | Montaż i koszt platformy dla osób niepełnosprawnych o parametrach:Q= min 250 kg,V= min 5 m/min,Wymiar platformy min 800x700 mm, Wymiar platformy po złożeniu: max 300 mm, Sterowanie ruchem: elektronicznie, Ramiona zabezpieczające: automatyczne | kpl | 1 |  | 0
20 |  |  | STWiOR RB ST-01.04. 1.1.13 p.234 do 260 | Dach - roboty remontowe, naprawa i wymiana elementów drewinanych konstrukcji więźby dachu, wymiana pokrycia dachu, pozostałe elementy dachowe | m2 | 894.3 |  | 0
21 |  |  | STWiOR RB ST-01.05. 1.1.14 p.261 do 272 | Roboty remontowe elewacja, pozostałe roboty wykończeniowe zewnętrzne. | m2 | 757.7 |  | 0
22 |  |  | STWiOR RB ST-01.05. 1.1.15 p.273, 274 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km (Bukowiec/Ścięgny) | m3 | 381.12 |  | 0
Razem dział: Konstrukcja i architektura | [7 empty] | 0
2 |  |  | STWiOR ST-IS | Instalacje sanitarne |  |  |  | 0
23 |  |  | STWiOR IS ST-10.5 1.2.1 p.275 do 361; 592 do 602 | Instalacja centralnego ogrzewania | urz. | 76 |  | 0
24 |  |  | STWiOR RB ST-01.02; 05. 1.2.2 p.494, 362 do 382 | Instalacja ciepła technologicznego, węzeł ciepłowniczy dostawa + montaż + uruchomienie | kpl | 1 |  | 0
25 |  |  | STWiOR IS ST-58.1 1.2.3 p.383 do 455 | Wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna | m2 | 613.76 |  | 0
26 |  |  | STWiOR IS ST-58.1 + STWiOR RB ST-01.02; 05. 1.2.5 p.482 do 493 | Klimatyzacja | kpl | 1 |  | 0
27 |  |  | STWiOR IS ST-10.5 1.2.13 p.556 do 581 | Instalacja wodociągowa | m | 597 |  | 0
28 |  |  | STWiOR RB ST-01.02; 05. 1.2.4 p.456 do 481 | Instalacja hydrantowa - hydranty wewnętrzne | kpl | 6 |  | 0
29 |  |  | STWiOR IS ST-31.3 1.2.4 p.470 do 471 | Zestaw hydroforowy dla instalacji zewnętrznej ppoż. przepływ q=20 l/s wys. podnoszenia h=25,0mH20 + obejscie testujace Zestaw hydroforowy dla instalacji wewnętrznej budynku - cele socjalne i ppoż. przepływ q=2,5 l/s wys. podnoszenia h=30,0mH20 + obejscie testujace | kpl. | 2 |  | 0
30 |  |  | STWiOR RB ST-01.01; 02; 05. 1.2.7 p.495 do 518 | Kanalizacja sanitarna ułożona pod posadzką | m | 73 |  | 0
31 |  |  | STWiOR IS ST-10.5; ST-39.3.2; ST-39.3.3 1.1.2.8; 9; 11 p.519 do 591; | Kanalizacja sanitarna w budynku | m | 115.1 |  | 0
Razem dział: Instalacje sanitarne | [7 empty] | 0
3 |  |  | STWiOR ST-IE | Instalacje elektryczne |  |  |  | 0
32 |  |  | STWiOR IE ST-1.5.8. 1.3.1.1 p.615 do 647 | Instalacje tablic rozdzielczych, WLZ | szt | 8 |  | 0
33 |  |  | STWiOR RB ST-01.02; 05. 1.3.1.4 p.648 do 669 | Instalacja gniazd wtyczkowych | szt | 167 |  | 0
34 |  |  | STWiOR RB ST-01.02; 05. 1.3.1.5 p.670 do 708 | Instalacja oświetleniowa | szt. | 313 |  | 0
35 |  |  | STWiOR IE ST-1.5.6. 1.3.1.6 p.709 do 722 | Instlacja odgromowa i połączenia wyrównawcze | m | 375 |  | 0
36 |  |  | STWiOR IE ST-1.5.8. 1.3.2 p.723 do 764 | System sygnalizacji pożaru i oddymiania | kpl. | 1 |  | 0
37 |  |  | STWiOR IE ST-3.5.3. 1.3.3 p.765 do 782 | System sygnalizacji włamania i napadu | kpl | 1 |  | 0
38 |  |  | STWiOR IE ST-3.5.3. 1.3.4 p.783, 793 | System telewizji dozorowej CCTV | kpl | 1 |  | 0
39 |  |  | STWiOR IE ST-3.5.3. 1.3.5 p.794 do 823 | Okablowanie strukturalne LAN | kpl. | 1 |  | 0
Razem dział: Instalacje elektryczne | [7 empty] | 0
Cena ogółem za budynek A | [7 empty] | 0
Renowacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury - budynek gospodarczy "B"
|  | 1 | STWiOR ST-RB | Konstrukcja i architektura |  |  |  | 0
1 |  |  | STWiOR RB ST-01.03. 2.1.1 p.827 do 833 | Izolacja cieplna i przeciwilgociowa ścian piwnic | m2 | 23.19 |  | 0
2 |  |  | STWiOR RB ST-01.06. 2.1.2 p.834 do 838 | Wymiana stolarki okiennej | m2 | 2.42 |  | 0
3 |  |  | STWiOR RB ST-01.06. 2.1.2 p.839 do 841 | Wymiana stolarki drzwiowej | m2 | 14.05 |  | 0
4 |  |  | STWiOR RB ST-01.10. 2.1.3 p.842 do 846 | Roboty ślusarsko-kowalskie | m2 | 6.05 |  | 0
5 |  |  | STWiOR RB ST-01.11. 2.1.4 p.847 do 852 | Renowacyjne tynki wewnętrzne | m2 | 66.43 |  | 0
6 |  |  | STWiOR RB ST-01.05. 2.1.5+6 p.853 do 879 | Dach - roboty remontowe, naprawa i wymiana elementów drewinanych konstrukcji więźby dachu, wymiana pokrycia dachu, pozostałe elementy dachowe | m2 | 120.04 |  | 0
7 |  |  | STWiOR RB ST-01.07. 2.1.7 p.880 do 882 | Roboty posadzkowe | m2 | 45.93 |  | 0
8 |  |  | STWiOR RB ST-01.09. 2.1.8 p.883 do 885 | Roboty malarskie | m2 | 77.8 |  | 0
9 |  |  | STWiOR RB ST-01.04, 09, 11; 2.1.9 p.886 do 898 | Tynki renowacyjne | m2 | 51.6 |  | 0
10 |  |  | STWiOR RB ST-01.01, 05, 14, 15. 2.1.10 p.899 do 905 | Wykonanie opaski wokół budynku gospodarczego | m2 | 13.75 |  | 0
11 |  |  | STWiOR RB ST-01.05. 2.1.11 p.906 do 907 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km (Bukowiec/Ścięgny) | m3 | 5.82 |  | 0
Razem dział: Konstrukcja i architektura | [7 empty] | 0
2 |  |  | STWiOR ST-IS | Instalacja wodociągowa |  |  |  | 0
12 |  |  | STWiOR RB ST-01.02. 2.3.3 p.950 do 956 | Instalacja wodociągowa | szt. | 1 |  | 0
Razem dział: Instalacja wodociągowa | [7 empty] | 0
|  | 3 | STWiOR ST-IE | Instalacje elektryczne |  |  |  | 0
13 |  |  | STWiOR IE ST-1.5.3. 2.2.2 p.911 | Rozdzielnia RBG | szt. | 1 |  | 0
14 |  |  | STWiOR IE ST-1.5.8; ST-2.5.3 2.2.1 p.908 do 910; 2.2.3 p.912 do 916 | Układanie kabli zasilających w rowach ręcznie | m | 80 |  | 0
15 |  |  | STWiOR IE ST-1.5.7, ST-1.6.3. 2.2.4 p.917 do 930 | Instalacja gniazd wtyczkowych | szt. | 5 |  | 0
16 |  |  | STWiOR IE ST-1.5.5, ST-1.6.3. 2.2.5 p.931 do 939 | Instalacja oświetleniowa | kpl. | 6 |  | 0
17 |  |  | STWiOR IE ST-1.5.6, ST-1.6.3. 2.2.6 p.940 do 949 | Instlacja odgromowa i połączenia wyrównawcze | m | 85 |  | 0
Razem dział: Instalacje elektryczne | [7 empty] | 0
Cena ogółem za budynek B | [7 empty] | 0
Renowacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury - Altana "C"
1 |  |  | STWiOR ST-RB | Konstrukcja i architektura |  |  |  | 0
1 |  |  | STWiOR RB ST-01.05. 3.1.1+2 p.958 do 974 | Dach - roboty remontowe, naprawa i wymiana elementów drewinanych konstrukcji więźby dachu, wymiana pokrycia dachu, pozostałe elementy dachowe | m2 | 35.02 |  | 0
2 |  |  | STWiOR RB ST-01.06. 3.1.3 p.975 do 977 | Wymiana stolarki drzwiowej | m2 | 2.54 |  | 0
3 |  |  | STWiOR RB ST-01.01. 3.1.4 p.978 do 983 | Izolacja cieplna i przeciwilgociowa ścian ziemiańki | m2 | 45.53 |  | 0
4 |  |  | STWiOR RB ST-01.10. 3.1.5 p.984 do 992 | Roboty konstrukcyjne wzmocnienie stropu | m | 4.46 |  | 0
5 |  |  | STWiOR RB ST-01.11. 3.1.6 p.993 do 1001 | Roboty tynkarskie | m2 | 48.77 |  | 0
6 |  |  | STWiOR RB ST-01.09. 3.1.7 p.1002 do 1003 | Roboty malarskie | m2 | 68.91 |  | 0
7 |  |  | STWiOR RB ST-01.07. 3.1.8 p.1004 do 1008 | Roboty posadzkowe | m2 | 20.14 |  | 0
8 |  |  | STWiOR RB ST-01.13, ST-01.14. 3.1.9 p.1009 do 1019 | Roboty remontowe elewacja, pozostałe roboty wykończeniowe zewnętrzne. | m2 | 6.8 |  | 0
9 |  |  | STWiOR RB ST-01.05. 3.1.10 p.1020 do 1021 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km (Bukowiec/Ścięgny) | m3 | 5.67 |  | 0
Razem dział: Konstrukcja i architektura | [7 empty] | 0
2 |  |  | STWiOR ST-IE | Instlacje elektryczne |  |  |  | 0
10 |  |  | STWiOR IE ST-1.5.3. 3.2.1 p.1022 | Rozdzielnia RA | szt. | 1 |  | 0
11 |  |  | STWiOR IE ST-2.5.3. 3.2.2 p.1023 do 1027 | Układanie kabli zasilających w rowach kablowych ręcznie | m | 80 |  | 0
12 |  |  | STWiOR IE ST-1.5.7, ST-1.6.3. 3.2.3 p.1028 do 1033 | Instalacja gniazd wtyczkowych | szt. | 1 |  | 0
13 |  |  | STWiOR IE ST-1.5.5, ST-1.6.3. 3.2.4 p.1034 do 1043 | Instalacja oświetleniowa | szt. | 2 |  | 0
14 |  |  | STWiOR IE ST-1.5.6, ST-1.6.3. 3.2.5 p.1044 do 1047 | Instlacja odgromowa i połączenia wyrównawcze | m | 10 |  | 0
Razem dział: Instalacje elektryczne | [7 empty] | 0
Cena ogółem za budynek C | [7 empty] | 0
Renowacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury - Zagospodarowanie terenu
1 |  |  | STWiOR ST-RB | Roboty budowlane |  |  |  | 0
1 |  |  | STWiOR RB ST-01.14. 4.1.1.1 p.1048 do 1056 | Nawierzchnia z kostki granitowej | m2 | 905.56 |  | 0
2 |  |  | STWiOR RB ST-01.14; ST-01.15. 4.1.1.2 p.1057 do 1062 | Nawierzchnia mineralno-żywiczna ścieżki | m2 | 1663.22 |  | 0
3 |  |  | STWiOR RB ST-01.14. 4.1.1.3 p.1063 do 1070 | Nawierzchnia mineralno-żywiczna podbudowa wzmocniona | m2 | 545.92 |  | 0
4 |  |  | STWiOR RB ST-01.01; 04; 11; 14; 16 4.1.2 p.1071 do 1091 | Budowa wiaty śmietnikowej | m2 | 58.65 |  | 0
5 |  |  | STWiOR RB ST-01.01; 10; 14 4.1.3 p.1094 do 1107 | Mała architektura : ławki stalowe z oparciem, śmietniki stalowe na słupkach, tablica informacyjna, stojak na rowery 6 stanowisk. | szt | 25 |  | 0
6 |  |  | STWiOR RB ST-01.01; 05; 10; 16 4.1.4 p.1108 do 1124 | Ogrodzenie z gotowych przęseł stalowych wysokości 1.5 m o rozstawie 3 m | m | 513 |  | 0
7 |  |  | STWiOR RB ST-01.12. 4.1.5 p.1127 | Zieleń - wykonanie trawników parkowych | ha | 0.55 |  | 0
8 |  |  | STWiOR RB ST-01.12. 4.1.6 p.1128 do 1129 | Wykonanie alpinarium wokół sadzawki wodnej - powierzchnie żwirowe wykonać z otoczaków , płyty i bloki z kamienia łupanego z łupka serycytowego,obrzeża wykonane z palisady drewnianej z elementów fi6 długości 30cm, obwódka z kamienia ozdobnego - gnejs o grubości ok 5cm mocowany na płasko oraz nasadzeniami nowej roslinnosci Remont sadzawki zgodnie z opisem technicznym | m2 | 64 |  | 0
9 |  |  | STWiOR RB ST-01.05. 4.1.7 p.1130 do 1133 | Roboty rozbiórkowe, uporządkowanie terenu po robotach budowlanych Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km (Bukowiec / Ścięgny) | m3 | 103 |  | 0
Razem dział: Roboty budowlane | [7 empty] | 0
2 |  |  | STWiOR ST-IS | Instalacje sanitarne |  |  |  | 0
10 |  |  | STWiOR IS ST-11.2; 3; 4; 5 4.2.1 p.1134 do 1156 | Przyłącze wodociągowe od budynku A do budynku B | m | 62 |  | 0
11 |  |  | STWiOR IS ST-21.2; ST-21.2; 3 4.2.2 p.1157 do 1201 | Kanalizacja deszczowa | m | 147.35 |  | 0
12 |  |  | STWiOR IS ST-11.02; 05 4.2.3 p.1202 do 1245 | Przyłącze wodociągowe - od W1 do W10 | m | 162.88 |  | 0
13 |  |  | STWiOR IS ST-20.2; ST-21.2; 3 4.2.4 p.1246 do 1276 | Kanalizacja sanitarna | m | 227.85 |  | 0
14 |  |  | STWiOR IS ST-11.2; 05 4.2.5 p.1277 do 1309 | Instalacja hydrantowa | m | 49.94 |  | 0
15 |  |  | STWiOR IS ST-11.2; 5 4.2.6 p.1310 do 1332 | Instalacja zewnętrzna do obsługi basenu | m | 36.44 |  | 0
16 |  |  | STWiOR IS ST-11.2, 3, 4; ST-20.2; ST-21.3 4.2.7 p.1333 do 1349 | Komora Techniczna betonowa wymiar 3,36*2*2,5 i płyta przykrywająca 2,36*3,36*0,22 m + półka na napowietrzacze | szt. | 1 |  | 0
Razem dział: Instalacje sanitarne | [7 empty] | 0
3 |  |  | STWiOR ST-IE | Instlacje elektryczne |  |  |  | 0
17 |  |  | STWiOR IE ST-1.5.3. 4.3.2 p.1352 | Rozdzielnia RZW | szt. | 1 |  | 0
18 |  |  | STWiOR IE ST-2.5.2; ST-2.5.3.1, 2; ST-2.5.6; ST-2.6.3 4.3.3 p.1350 do 1371 | Oświetlenie zewnętrzne i linie kablowe zasilające | szt. | 53 |  | 0
19 |  |  | STWiOR IE ST-3.5.2, 3 4.3.4 p.1372 do 1377 | System telewizji dozorowej CCTV | szt. | 6 |  | 0
Razem dział: Instalacje elektryczne | [7 empty] | 0
Cena ogółem za PZT | [7 empty] | 0
Zestawienie łączne
Lp. |  |  | Obiekt |  |  |  | cena Ogółem
1 |  |  | Budynek A |  |  |  | 0
2 | 2 |  | Budynek B |  |  |  | 0
3 | 3 |  | Budynek C |  |  |  | 0
4 | 4 |  | PZT |  |  |  | 0
RAZEM Cena łączna do porównania ofert | [6 empty] | 0