Załącznik nr 2

MINIMALNE WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA DLA INNYCH OBIEKTÓW,  W KTÓRYCH  ŚWIADCZONE SĄ USŁUGI HOTELARSKIE

(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 roku w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie – Dz.U.06. Nr 22, poz. 169 – tekst jednolity)

| Lp. | WYMAGANIA /* |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 |
| 1 | Ogrzewanie – w całym obiekcie w miesiącach X-IV, temperatura minimum 18ºC |  |
| 2 | Instalacja sanitarna: zimna woda przez całą dobę i dostęp do ciepłej1 wody |  |
| 3 | Powierzchnia mieszkalna w m2 : 1) pokój 1 - i 2 - osobowy - 6 m2 - pokój większy niż 2 – osobowy - dodatkowo 2 m2 na każdą następną osobę ² |  |
| 4 | Zestaw wyposażenia meblowego: - łóżko jednoosobowe o wymiarach minimum 80 x 190 cm lub łóżko dwuosobowe o wymiarach minimum 120 x 190 cm - nocny stolik lub półka przy każdym łóżku - stół lub stolik - krzesło lub taboret (1 na osobę, lecz nie mniej niż 2 na pokój) lub ława - wieszak na odzież oraz półka lub stelaż na rzeczy osobiste |  |
| 5 | Pościel dla jednej osoby: - kołdra lub dwa koce - poduszka - poszwa - poszewka na poduszkę - prześcieradło |  |
| 6 | Oświetlenie - minimum jeden punkt świetlny o mocy 60 W |  |
| 7 | Zasłony okienne zaciemniające |  |
| 8 | Kosz na śmieci niepalny lub trudno palny |  |
| 9 | Maksymalna liczba osób przypadająca na jeden w.h.s – 15 osób |  |
| 10 | Wyposażenie podstawowe węzła higieniczno-sanitarnego: - natrysk lub wanna - umywalka z blatem lub półką i wieszakiem na ręcznik - WC - lustro z górnym lub bocznym oświetleniem - uniwersalne gniazdko elektryczne z osłoną - pojemnik na śmieci (niepalny lub trudno zapalny) - dozownik do płynnego mydła i ręczniki papierowe |  |

Objaśnienie odnośników i skrótów:

1 minimum dwie godziny rano i dwie godziny wieczorem o ustalonych porach

² w pomieszczeniach o wysokości co najmniej 2,5 m dopuszcza się łóżka piętrowe – powierzchnia pokoju może zostać zmniejszona o 20%

w.h.s – węzeł higieniczno - sanitarny.

/* w kolumnie nr 3 – zaznaczyć „X” spełnienie wymagań