| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | IZP-Z.271.04.2016 |
| --- | --- |

Budowa podziemnego gniazda na segregowane odpady komunalne 
w Jeleniej Górze -  część I - ul. Bankowa dz. nr 58/4

Tom III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. 	Przedmiotem zamówienia  jest:

1.	Zaprojektowanie i wybudowanie podziemnego gniazda na segregowane odpady komunalne 
w ramach zadania pn.: „Budowa gniazd na odpady komunalne, w tym w obszarach wpisanych do rejestru zabytków” w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz otworzenie ok. 300 m2 nawierzchni chodnika po wykonaniu robót budowlanych związanych budową gniazda na odpady, zgodnie z załączonymi warunkami Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów (MZDiM)  z dnia 02.12.2015 r.

2. 	Świadczenie usług serwisowych na wykonany obiekt przez okres 36 miesięcy od daty jego przekazania Zamawiającemu do użytkowania.

II. 	Zakres zamówienia obejmuje następujące elementy:

II.A.

2.1.Zadanie A: Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym projektu budowlanego i projektów wykonawczych dla obiektu zlokalizowanego w rejonie ulicy Bankowej w Jeleniej Górze, część działki nr 58, obręb 0028, AM-58 na obszarze wpisanym do rejestru zabytków,

1)	Dokumentacja projektowa musi zawierać:

- Projekt budowlany i projekty wykonawcze – opracowane na podstawie Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (Dz. U. 2013.1409 z późn. zm.) oraz  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013.1129 z późn. zm.);

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - opracowane 
na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (Dz. U. 2013.1409 z późn. zm.) oraz  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. 2013.1129 z późn. zm.);

Mając na uwadze zapisy cytowanych wyżej aktów prawnych, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych nie mogą przywoływać nazw własnych, producenta i innych utrudniających uczciwą konkurencję.

- Dokumentację projektową należy opracować z uwzględnieniem wytycznych zawartych w opinii MZDiM z dnia 02.12.2015 r. stanowiącej załącznik do Tomu III SIWZ.

- Wykonawca, w razie potrzeby, wykona niezbędną dokumentację geologiczną.

- Rozwiązania stosowane w dokumentacji projektowej należy na bieżąco uzgadniać
z Zamawiającym tj.: Wydziałem Inwestycji i Zamówień Publicznych.

- Wraz z przekazaniem dokumentacji projektowej Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa majątkowe i zależne  do opracowania zgodnie z zapisami zawartymi w umowie.

- Wykonawca zobowiązany jest uzyskać własnym staraniem i na własny koszt: mapę do celów projektowych oraz wszelkie niezbędne, opinie, warunki, uzgodnienia, pozwolenia i decyzje wymagane dla projektu budowlanego dotyczącego obiektu objętego przedmiotem zamówienia, zlokalizowanego  w obszarze wpisanym do rejestru zabytków,

- Wykonawca uzyska własnym staraniem decyzję pozwolenia na budowę.

- Dokumentację należy opracować z podziałem na części odpowiadające poszczególnym typom robót/czynności, umożliwiające wykorzystanie odpowiednich części dokumentacji w odniesieniu do odpowiednich typów robót i /lub czynności, w szczególności należy wydzielić część dotyczącą:

  - budowy gniazd,

  - robót polegających na odtworzeniu nawierzchni,

  - systemu monitoringu napełnienia zbiorników, agregowania i prezentacji danych, oprogramowania.

- Dokumentacja projektowa ma zostać wykonana w 5 egzemplarzach, specyfikacje techniczne 
w 2 egz.

Do kompletu dokumentacji należy dołączyć płytę CD zawierającą opisy techniczne, opis przedmiotu zamówienia i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w sformatowanym pliku tekstowym (nazwa_pliku.doc), wszystkie pliki graficzne dokumentacji (wykonane programem pozwalającym zapisać pliki graficzne z rozszerzeniem nazwa_pliku.dwg). Ponadto wszystkie pliki należy zapisać w formacie pdf,

2.2.Wykonanie robót budowlanych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz robót związanych z zagospodarowaniem terenu we wskazanej lokalizacji oraz innych czynności, obejmujących w szczególności:

  - zapewnienie kompletnego oznakowania obiektu, stref i innych elementów wymagających oznakowania,

  - zaprojektowanie i wykonanie czynności związanych z organizacją ruchu zastępczego na czas prowadzenia robót (jeżeli taka konieczność wystąpi),

  - przeprowadzenie rozruchu mechanicznego - na sucho oraz technologicznego - na odpadach (polegającego na typowej pracy całego systemu w okresie minimum 2 tygodni).

Pozytywny wynik rozruchu technologicznego będzie podstawą do podpisania przez Zamawiającego protokołu końcowego odbioru robót.

  - dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej (z uwzględnieniem §7 ust. 1 ppkt 1.1 
lit. b) tire drugie umowy), instrukcji eksploatacji oraz konserwacji, dokumentacji techniczno-ruchowych, instrukcji stanowiskowych, BHP i ppoż.,

  - przeszkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie eksploatacji, konserwacji i napraw zestawów pojemników oraz wydanie stosownych poświadczeń/certyfikatów potwierdzających uzyskanie wymaganych kwalifikacji,

  - uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń wynikających z prawa, umożliwiających użytkowanie i i eksploatację obiektu,

  - przekazanie Zamawiającemu obiektu do użytkowania po podpisaniu protokołu końcowego odbioru robót,

  - dostarczenie 100 kart magnetycznych dla użytkowników (funkcja zamykania i otwierania), które są niezbędne do prawidłowego użytkowania systemu kontroli dostępu i zarządzania. System rozliczenia kart chipowych powinien dostarczać pełną informację o zapełnieniu pojemnika,

  - po zakończeniu budowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu kody dostępu oraz inne informacje niezbędne do kontynuowania czynności o których mowa w punkcie 2.3 
(Zadanie B).

  - system dostępu i monitoringu napełniania zbiorników oraz serwer agregujący i prezentujący dane musi posiadać możliwość rozszerzenia o kolejne gniazda (co najmniej 4 szt).

UWAGA!

Teren objęty przedmiotem zamówienia jako historyczny układ urbanistyczny, wpisany  jest do rejestru zabytków, zatem przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz zapewnić nadzór archeologiczny przy prowadzonych robotach budowlanych.

II.B.

Zadanie B:

2.3 	Świadczenie usług serwisowych przez  okres 36 miesięcy licząc od daty przekazania Zamawiającemu obiektu do użytkowania. Zakres usług serwisowych obejmuje w szczególności:

    - wykonywanie czynności konserwacyjnych w zakresie niezbędnym dla utrzymania sprawności technicznej,

- bieżące utrzymanie systemu dostępu  i monitoringu napełnienia zbiorników,

- zapewnienie transmisji danych pomiędzy pojemnikami i serwerem,

- utrzymanie i zarządzanie serwerem agregującym i prezentującym dane,

- zapewnienie serwisu oprogramowania,

- świadczenie usług serwisowych w terminie nie dłuższym 48 godzin od wysłania zgłoszenia w przypadku awarii systemu wynikającej z jego wady lub z innych przyczyn nie będących konsekwencją wady systemu.

- przeszkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie świadczenia usług serwisowych w odpowiadających zakresowi określonemu dla zadania B oraz wydanie stosownych poświadczeń/certyfikatów potwierdzających uzyskanie wymaganych kwalifikacji

III. Informacje ogólne

1. 	Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest cena ryczałtowa stanowiąca sumę wartości:

a) 	za czynności określone w punkcie 2.1 i 2.2. opisu przedmiotu zamówienia, związane pracami projektowymi, z robotami  przygotowawczymi, oraz dostawą i montażem urządzeń dla wskazanej lokalizacji (Zadanie A),

b) kosztu usług serwisowych określonych w punkcie 2.3. opisu przedmiotu zamówienia (Zadanie B).

c) wszelkich innych, wyszczególnionych w SIWZ ani w załącznikach kosztów, które będą konieczne do poniesienia dla prawidłowego i zgodnego z przepisami prawa wykonania przedmiotu zamówienia.

2. 	Opis przedmiotu zamówienia opracowano zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2015.2164). Jednakże w przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia lub załączony program funkcjonalno - użytkowy zawiera przywołania znaków towarowych, patentów, lub pochodzenia urządzeń lub wyrobów należy uznać, iż wskazaniu temu towarzyszą wyrazu „lub równoważny”. Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych, których zastosowanie prowadzić będzie do zakładanego efektu.

Wszystkie przywołane w Tomie III SIWZ oraz załącznikach znaki towarowe, patenty 
lub pochodzenie urządzeń i wyrobów należy traktować jako definicje standardowe, 
a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy.

3. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia lub w załącznikach przedmiot zamówienia opisany został za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych 
lub systemów odniesienia - Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnym opisywanym.

4.	Zamawiający będzie wymagał załączenia do protokołu odbioru robót dokumentów potwierdzających prawidłowe zagospodarowanie, powstałych podczas realizacji inwestycji, odpadów zgodnie 
z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U.2013.21 z późn. zm.).

5. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie wykonania zamówienia przez odpowiedni personel posiadający wymagane uprawnienia do kierowania i/lub wykonywania danych robót budowlanych lub czynności.

6. 	Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do akceptacji, najpóźniej pięć (5) dni po  podpisaniu umowy, Harmonogram rzeczowo-finansowy, w szczególności dotyczący planowanych terminów procedur administracyjnych w zakresie uzyskiwania decyzji, opinii i uzgodnień oraz planowanych terminów zakończenia poszczególnych etapów robót budowlanych

Załączniki:

- Program Funkcjonalno-Użytkowy opracowany we wrześniu 2015 r. przez  Biuro Techniki Budowlanej Anna Wiese-Patuła, z/s 87-100 Toruń,  ul. Familijna 28.

- Warunki MZDiM z dnia 02.12.2015 r.