**Zadanie IV:**

**Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Cieplicka 74, 58-560 Jelenia Góra**

**(dz. nr 7, AM 4, Obręb 0004)**

**1. lokalizacja -** obecna lokalizacja pojemników na odpady jest prawidłowa, jednak teren jest stosunkowo niewielki i może być problematyczny do zaprojektowania boksów; obecna lokalizacja mieści się przy bramie wejściowej/wjazdowej na teren szkoły, niewielka odległość od granicy działki, pojemniki znajdują się tuż przy ciągu komunikacyjnym. Proponowane nowe miejsce pod boky znajduje się przy bramie wjazdowej do „Orlika” – proponowana lokalizacja przedstawiona kolorem zielonym na załączonej mapie .

**2. dojazd do punktu i zakres robót –** dojazd do punktu jest dogodny, prowadzi z głównej ulicy, bez konieczności obniżania krawężników, brama używana jako droga do Orlika. Dojazd wybrukowany kostką „kratką”, należy sprawdzić czy wytrzyma użytkowanie przez ciężki pojazd. Teren pod boks nieutwardzony – trawnik, teren równy.

**3. dostępny teren –** miejsce ok. 10m x 7m.

**4. rozbiórka -** nie ma konieczności rozbiórki infrastruktury,

**5. odległość co najmniej 10m od okien:** tak,

**6. 3m od granicy z sąsiednią działką:** tak,

**7. odległość miejsc na pojemniki i kontenery nie wynosi więcej niż 80m od najdalszego wejścia do obsługiwanego budynku:** najdalsze wejście w odległości zbliżonej do 100m.

**8. obecnie szkoła korzysta z następujących pojemników (brak prowadzonej selektywnej zbiórki):**

- zmieszane 3 pojemniki o pojemności 1100l, 240l, 120l,

- 1 pojemnik na tworzywa sztuczne o pojemności 1100l,

**9. ilość osób korzystających z pojemników:**

- ilość uczących się dzieci (informacja z Wydziału Edukacji i Sportu): 435

- ilość zatrudnionych pracowników (wykazanych w deklaracji): 54

- łącznie średnia ilość osób korzystających z punktu: 489

**10. norma tygodniowa względem ilości korzystających osób:** 489 x 2l\* = 978l

\* Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jelenia Góra, norma tygodniowa dla szkół, żłobków, przedszkoli i innych placówek oświatowych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich itp. - w zależności od potrzeb, jednak co najmniej 2l na osobę.