**Zadanie II:**

**Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Morcinka 31, 58-500 Jelenia Góra**

**(dz. nr 3, AM 1, Obręb 0041)**

**1. lokalizacja -** obecna lokalizacja pojemników na odpady jest prawidłowa, do przyjęcia na lokalizację projektowanych boksów – przedstawiona kolorem zielonym na załączonej mapie.

**2. dojazd do punktu i zakres robót -** dojazd do punktu jest dobry, prowadzi przez bramę wjazdową, nieopodal ulokowany jest parking dla pracowników szkoły. Wjazd szeroką bramą, ciąg jezdny szeroki na dwa pasy. Nie ma konieczności przebudowy krawężników i dojazdów. Część gruntu o powierzchni ok. 1,5 m x 3 m utwardzony kostką, reszta terenu to trawnik. Teren z niewielkimi nierównościami.

**3. dostępny teren -** dostępne miejsce ok. 18 m x 16 m, nieopodal znajduje się boisko szkolne otoczone siatką.

**4. rozbiórka -** może wystąpić konieczność rozbiórki istniejącej kostki (1,5m x 3m) lub wykorzystanie jej jako dojścia do boksu,

**5. odległość co najmniej 10m od okien:** tak,

**6. 3m od granicy z sąsiednią działką:** tak,

**7. odległość miejsc na pojemniki i kontenery nie wynosi więcej niż 80m od najdalszego wejścia do obsługiwanego budynku:** najdalsze wejście w odległości zbliżonej do 80m.

**8. obecnie szkoła korzysta z następujących pojemników** (szkoła niedawno przeszła na segregację, pojemność i ilość może ulec zmianie):

2 pojemniki na zmieszane o pojemności 1100l,

1 pojemnik na szkło o pojemności 240l,

1 pojemnik na tworzywa sztuczne o pojemności 1100l,

2 pojemniki na papier o pojemności 240l,

1 pojemnik na odpady biodegradowalne o pojemności 240l.

**9. ilość osób korzystających z pojemników:**

- ilość uczących się dzieci (informacja z Wydziału Edukacji i Sportu): 636

- łącznie średnia ilość osób korzystających z punktu: 636

**10. norma tygodniowa względem ilości korzystających osób:** 636 x 2l\* = 1272l

\* Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jelenia Góra, norma tygodniowa dla szkół, żłobków, przedszkoli i innych placówek oświatowych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich itp. - w zależności od potrzeb, jednak co najmniej 2l na osobę.